## Naslovna
INVESTITOR:
OSNOVNA ŠKOLA FAŽANA, Puljska cesta 9, 52212 Fažana, OIB: 70010834364
GRAĐEVINA:
Sanacija ravnih krovova u OŠ Fažana
FAZA PROJEKTA:
TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK RADOVA SANACIJE
RAVNIH KROVOVA U OŠ FAŽANA
Troškovnik za nabavu
GLAVNI PROJEKTANT:
VLADIMIR SLADONJA, dipl. ing. građ.
PROJEKTANT SURADNIK:
ELVIS SALAMUN, ing. građ.
Poreč, rujan 2026. g.

## Posebni uvjeti
OPĆI I POSEBNI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA
OPĆI I POSEBNI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA
1 | Izvoditelj je obvezan sve radove po ovom Troškovniku i ugovornoj dokumentaciji izvesti stručno i kvalitetno, pridržavajući se svih dužnosti i obveza iz Zakona o gradnji, važećih norma, pravilnika i propisa, pravila zanata, posebnih uzanca o građenju, tehničkoj dokumentaciji, uputa projektanta i konstruktera, te uvjeta Ugovora.
2 | Svi radovi izvode se s posebnom pažnjom uz prethodnu konzultaciju s nadzorom.
3 | Radove na rušenjima Izvoditelj treba izvoditi krajnje oprezno uz sva potrebna prethodna osiguranja.
4 | Za sve vrijeme izvođenja radova glavni Izvoditelj treba koordinirati izvedbu svih radova.
5 | Nadzorna služba u suglasnosti s Investitorom ovlašteni su izvršiti promjenu oblika i kvalitete izvedbe pojedinih stavaka u skladu s ciljevima projekta ako se to ukaže potrebnim tokom izvođenja radova.
6 | Prije početka svake nove etape rada vrši se detaljan pregled i usuglašava način izvođenja s nadzorom-projektantom.
7 | Izvoditelj je dužan dnevno sakupljati otpad na gradilištu i dnevno čistiti sve prometne površine, a nakon završetka svake faze rada dužan je izvršiti detaljno čišćenje kao pripremu za slijedeći rad, što je sve sadržano u jediničnim cijenama pojedinih radova.
8 | U ovom ponudbenom troškovniku izvoditelj je dužan ponuditi jedinične cijene u koje je uračunao sve troškove za nabavu materijala, dopremu materijala na gradilište, unutarnji transport na gradilištu, prilagodbi radnom vremenu korisnika, sve potrebno za izvedbu određenoga rada, čišćenje nakon svake dovršene faze rada, kao i detaljno završno čišćenje, odvoz otpada, te pripremu i raspremu gradilišta.
9 | U jediničnu cijenu svakog ponuđenoga rada uključene su i sve zaštite u smislu zaštite na radu i zaštite samih radova, kao npr. potpore, radne i fasadne skele, rad na visini iznad 3,5 m, privremene ograde, pristupi, korištenje autodizalice i dr., ukoliko u pojedinoj stavci nisu posebno spomenute.
10 | Svi radovi moraju se izvoditi s kvalificiranim radnicima i po pravilima struke.
11 | Prije davanja ponude po ovom troškovniku svi ponuditelji - potencijalni izvoditelji - dužni su posjetiti i upoznati se sa građevinom, načinom i mogućnosti pristupa, raspoloživom projektnom dokumentacijom i uvjetima rada, jer se zbog uvjeta rada, stanja građevine i eventualnih nedostataka projektne dokumentacije neće priznavati nikakve nadoplate, nepredviđeni radovi ili zakašnjenja u dovršenju radova.
12 | Radovi će se izvoditi prema opisima iz troškovnika i nacrtima, te stvarnim stanjem na objektu. U slučaju kakve nejasnoće Izvoditelj je to dužan usuglasiti s Nadzorom.
13 | Obračun ugovorenih i izvedenih radova vršit će se prema mjerenjima u naravi utvrđenim u građevinskoj knjizi, koju sastavlja Izvoditelj tijekom izvedbe radova, a kontrolira Nadzor.
14 | Svaka pojedina vrsta rada smatra se završenom kad je nakon nje obavljeno detaljno čišćenje. Tada se ta vrsta rada može smatrati obavljenom i obračunati, platiti, te nastaviti slijedeća faza, odnosno vrsta rada.
15 | Izvoditelj je dužan na gradilištu voditi građevinski dnevnik.
16 | Sve izmjere i usuglašenja na mjestu prema potvrđenim nacrtima i skicama dužan je napraviti Izvoditelj, a kontrolu i potrebna usuglašenja Nadzorni organ.
17 | Sve potrebne radove Izvoditelj je dužan izvesti na vrijeme prema dinamici radova. Ukoliko Izvoditelj propusti što izvesti, višak radova zbog činjenoga propusta neće se posebno platiti.
18 | Izvoditelj je prigodom izvođenja radova dužan zaštititi sve površine koje se zadržavaju, a mogle bi se oštetiti.
19 | Materijal dobiven razgrađivanjem se odvozi na javni mjesni deponij što je uključeno u svakoj jediničnoj stavci, bez obzira je li to u pojedinoj stavci napisano ili ne.
20 | Tijekom izvođenja radova Izvoditelj je dužan odmah uklanjati sve uočene nedostatke, a nedostatke ustanovljene zapisnikom nakon dovršenja radova, najviše 15 dana od dana pisanja zapisnika. Radovi se smatraju završenim tek kad su svi nedostaci uklonjeni.
21 | Svi ugrađeni materijali po svojoj kakvoći i dimenzijama trebaju odgovarati propisima i standardima. Izvoditelj je dužan pribaviti ateste za sve materijale koji se ugrađuju.

## ravni krov 1
1. | RAVNI KROV 1
I | PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA
Napomene:
a) | U jediničnu cijenu svakog ponuđenoga rada uključene su i sve zaštite u smislu zaštite na radu i zaštite samih radova, kao npr. potpore, radne i fasadne skele, rad na visini iznad 3,5 m, privremene ograde, pristupi, korištenje autodizalice i dr., ukoliko u pojedinoj stavci nisu posebno spomenute.
b) | Sve radove treba izvoditi pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja prostorija ispod krova i postojeće fasade. U cijenu treba uključiti svu potrebnu zaštitu od oborina prilikom izvođenja radova. Sve radove izvoditi sukladno posebnim uvjetima.
1 | Izrada, dobava, montaža i demontaža nakon izvršenih radova, fasadne skele od bešavnih čeličnih cijevi, odnosno od montažno demontažnih elemenata odabranog sustava skele, sa svim ukrućenjima, potporama, ogradama, mostovima, prilazima i slično. Skela se izvodi za sve učesnike u gradnji i ne može se posebno naplaćivati.
| Glavni izvođač radova dužan je koordinirati sve izvođače radova kako bi se svi radovi izveli u roku koji je predviđen za skelu. Skelu je potrebno izvesti prema HTZ propisima. Obračun po m2 projekcije. | m2 | 80 | 0
2 | Demontaža i ponovno spajanje instalacije zaštite od munje u zoni zahvata. Stavka predviđa demontažu, skladištenje na gradilištu te ponovnu montažu sa svim potrebnim spojnim elementima. Obračun po kompletu. | kpl | 1 | 0
3 | Demontaža limenih ploha sa krovne površine građevine. U stavci predviđene sve potrebne predradnje i radnje za izvedbu iste.
a) | pokrovni lim zabatnog zida | m1 | 10 | 0
b) | lim između ravnog krova i pročelja građevine | m1 | 10 | 0
c) | horizontalni oluk | m1 | 15 | 0
d) | vertikalni oluk | m1 | 8 | 0
4 | Čišćenje krove površine od raznih nečistoća kao npr. lišće, iglice, kameni materijal i slično. Stavka predviđa sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste. Obračun po m2 krovne površine. | m2 | 15 | 0
5 | Predviđaju se satovi za eventualno nepredviđene radove. Satove koristiti u dogovoru sa nadzornim inženjerom, upisom u građevinski dnevnik. | h | 10 | 0
6 | Odvoz viška materijala na gradsko odlagalište udaljeno do 10 km. Koeficijent rastresitosti 1,30. U stavci obračunata količina za sve vrste radova. Obračun po m3. | m3 | 5 | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA |  |  | 0
II | IZOLATERSKI RADOVI
1 | Dobava i ugradnja razdjelnog geotekstilnog sloja izrađenog od polipropilena (PP), tip kao Sarnafelt ili jednakovrijedno. Obračun po m2 | m2 | 15 | 0
jednakovrijedno - upisati jednokovrijedan proizvod: Proizvođač, Tip/Marka/Vrsta
2 | Dobava i postava hidroizolacije iz sintetičke membrane na bazi PVC-a, armirana poliesterskom mrežicom, UV stabilna, debljine d= 1,5 mm, tip SIKAPLAN 15G, proizvođača SIKA AG ili jednakovrijednom hidroizolacijom.
Membrane se polažu i mehanički fiksiraju za podlogu, nehrđajućim vijcima s podložnom pločicom u skladu s proračunom proizvođača hidroizolacijske membrane (Jet-Stream, prema Eurocodu1). Spojevi se obrađuju toplinskim ili kemijskim putem sa širinom vara od min. 3 cm, preklop 12 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane. Osim krovne površine stavkom predviđeno i oblaganje zidova.
Stavka predviđa izradu i postavu vezno/okapnih profiliranih traka, kutnika od Sika PVC lima (d= 1,4 mm), ili jednakovrijednog lima na koji se spaja horizontalna i vertikalna hidroizolacija kao zid, svjetlarnicil, odzračnici, okapnice i sl. Hidroizolacija završava na vanjskom dijelu zabatnog zida. Stavkom predviđena i ugradnja ozračnika ravnog krova sukladno tehnologiji odabranog proizvođača. Također predviđeno podizanje 30 cm na zidove te izrada puc lajsne na završetku spoja hidroizolacije i zida.
| Obračun po m2 izolirane plohe, tj. kompletno izvedenog ravnog krova sa svim sastavnim dijelovima, a potrebne više količine materijala (zbog preklopa) uračunati u jediničnu cijenu. | m2 | 15 | 0
jednakovrijedno - upisati jednokovrijedan proizvod: Proizvođač, Tip/Marka/Vrsta
| UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI |  |  | 0
III | LIMARSKI RADOVI
Napomene:
Limarske radove uraditi po uzancama limarske struke. Za sve limarske radove upotrijebiti pocinčani lim u boji 0,70 mm pocinčani lim u boji. Kod izrade limenih opšava izvoditi propisne dilataciske spojeve a ispod opšava omogućiti ventiliranje. Sve po uzancama limarske struke. U svaku stavku je uključena dobava i ugradba materijala, izrada svih spojeva limova, dobava i ugradba potrebnih obujmica i nosača, izrada pakni ili alternativno nosače lima privijati vijcima sa plastičnim ulošcima za beton ili drugi materijal.
1 | Dobava materijala i izrada limene opšave zabatnog zida pocinčanim limom u boji prema odabiru Investitora r.š. 15 cm. Obračun po m1. | m1 | 10 | 0
2 | Dobava materijala i izrada limenog spoja između ravnog krova i pročelja građevine pocinčanim limom u boji prema odabiru Investitora r.š. 25 cm. Obračun po m1. | m1 | 10 | 0
3 | Dobava materijala i izrada horizontalnog žljeba od pocinčanog lima u boji sa pocinčanim kukama razvijene širine 50 cm. Na sudarima žljebova izvodi se dodatna zaštita radi prelijevanja oborinske vode. Obračun po m1. | m1 | 15 | 0
4 | Dobava materijala i izrada vertikalnog oluka od pocinčanog lima u boji sa pocinčanim kukama razvijene širine 40 cm. Stavka predviđa i izradu spoja u postojeću lijevanoželjeznu vertikalu gdje je to moguće i eventualne redukcije istih te sva eventualna potrebna koljena i spojni materijal. Obračun po m1. | m1 | 8 | 0
5 | Izrada nepropusnog spoja limene vertikale u postojeće vertikale (vertikala u građevini i vertikala u terenu). Stavka predviđa sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste. Obračun po komadu izvedenog spoja. | kom | 2 | 0
| UKUPNO LIMARSKI RADOVI |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I | PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA |  |  | 0
II | IZOLATERSKI RADOVI |  |  | 0
III | LIMARSKI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO |  |  | 0

## ravni krov 2
2. | RAVNI KROV 2
I | PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA
Napomene:
a) | U jediničnu cijenu svakog ponuđenoga rada uključene su i sve zaštite u smislu zaštite na radu i zaštite samih radova, kao npr. potpore, radne i fasadne skele, rad na visini iznad 3,5 m, privremene ograde, pristupi, korištenje autodizalice i dr., ukoliko u pojedinoj stavci nisu posebno spomenute.
b) | Sve radove treba izvoditi pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja prostorija ispod krova i postojeće fasade. U cijenu treba uključiti svu potrebnu zaštitu od oborina prilikom izvođenja radova. Sve radove izvoditi sukladno posebnim uvjetima.
1 | Izrada, dobava, montaža i demontaža nakon izvršenih radova, fasadne skele od bešavnih čeličnih cijevi, odnosno od montažno demontažnih elemenata odabranog sustava skele, sa svim ukrućenjima, potporama, ogradama, mostovima, prilazima i slično. Skela se izvodi za sve učesnike u gradnji i ne može se posebno naplaćivati.
| Glavni izvođač radova dužan je koordinirati sve izvođače radova kako bi se svi radovi izveli u roku koji je predviđen za skelu. Skelu je potrebno izvesti prema HTZ propisima. Obračun po m2 projekcije. | m2 | 80 | 0
2 | Demontaža i ponovno spajanje instalacije zaštite od munje u zoni zahvata. Stavka predviđa demontažu, skladištenje na gradilištu te ponovnu montažu sa svim potrebnim spojnim elementima. Obračun po kompletu. | kpl | 1 | 0
3 | Demontaža limenih ploha sa krovne površine građevine. U stavci predviđene sve potrebne predradnje i radnje za izvedbu iste.
a) | pokrovni lim zabatnog zida | m1 | 10 | 0
b) | lim između ravnog krova i pročelja građevine | m1 | 10 | 0
c) | horizontalni oluk | m1 | 15 | 0
d) | vertikalni oluk | m1 | 8 | 0
4 | Čišćenje krove površine od raznih nečistoća kao npr. lišće, iglice, kameni materijal i slično. Stavka predviđa sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste. Obračun po m2 krovne površine. | m2 | 15 | 0
5 | Predviđaju se satovi za eventualno nepredviđene radove. Satove koristiti u dogovoru sa nadzornim inženjerom, upisom u građevinski dnevnik. | h | 10 | 0
6 | Odvoz viška materijala na gradsko odlagalište udaljeno do 10 km. Koeficijent rastresitosti 1,30. U stavci obračunata količina za sve vrste radova. Obračun po m3. | m3 | 5 | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA |  |  | 0
II | IZOLATERSKI RADOVI
1 | Dobava i ugradnja razdjelnog geotekstilnog sloja izrađenog od polipropilena (PP), tip kao Sarnafelt ili jednakovrijedno. Obračun po m2 | m2 | 15 | 0
jednakovrijedno - upisati jednokovrijedan proizvod: Proizvođač, Tip/Marka/Vrsta
2 | Dobava i postava hidroizolacije iz sintetičke membrane na bazi PVC-a, armirana poliesterskom mrežicom, UV stabilna, debljine d= 1,5 mm, tip SIKAPLAN 15G, proizvođača SIKA AG ili jednakovrijednom hidroizolacijom.
Membrane se polažu i mehanički fiksiraju za podlogu, nehrđajućim vijcima s podložnom pločicom u skladu s proračunom proizvođača hidroizolacijske membrane (Jet-Stream, prema Eurocodu1). Spojevi se obrađuju toplinskim ili kemijskim putem sa širinom vara od min. 3 cm, preklop 12 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane. Osim krovne površine stavkom predviđeno i oblaganje zidova.
Stavka predviđa izradu i postavu vezno/okapnih profiliranih traka, kutnika od Sika PVC lima (d= 1,4 mm), ili jednakovrijednog lima na koji se spaja horizontalna i vertikalna hidroizolacija kao zid, svjetlarnicil, odzračnici, okapnice i sl. Hidroizolacija završava na vanjskom dijelu zabatnog zida. Stavkom predviđena i ugradnja ozračnika ravnog krova sukladno tehnologiji odabranog proizvođača. Također predviđeno podizanje 30 cm na zidove te izrada puc lajsne na završetku spoja hidroizolacije i zida.
| Obračun po m2 izolirane plohe, tj. kompletno izvedenog ravnog krova sa svim sastavnim dijelovima, a potrebne više količine materijala (zbog preklopa) uračunati u jediničnu cijenu. | m2 | 15 | 0
jednakovrijedno - upisati jednokovrijedan proizvod: Proizvođač, Tip/Marka/Vrsta
| UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI |  |  | 0
III | LIMARSKI RADOVI
Napomene:
Limarske radove uraditi po uzancama limarske struke. Za sve limarske radove upotrijebiti pocinčani lim u boji 0,70 mm pocinčani lim u boji. Kod izrade limenih opšava izvoditi propisne dilataciske spojeve a ispod opšava omogućiti ventiliranje. Sve po uzancama limarske struke. U svaku stavku je uključena dobava i ugradba materijala, izrada svih spojeva limova, dobava i ugradba potrebnih obujmica i nosača, izrada pakni ili alternativno nosače lima privijati vijcima sa plastičnim ulošcima za beton ili drugi materijal.
1 | Dobava materijala i izrada limene opšave zabatnog zida pocinčanim limom u boji prema odabiru Investitora r.š. 15 cm. Obračun po m1. | m1 | 10 | 0
2 | Dobava materijala i izrada limenog spoja između ravnog krova i pročelja građevine pocinčanim limom u boji prema odabiru Investitora r.š. 25 cm. Obračun po m1. | m1 | 10 | 0
3 | Dobava materijala i izrada horizontalnog žljeba od pocinčanog lima u boji sa pocinčanim kukama razvijene širine 50 cm. Na sudarima žljebova izvodi se dodatna zaštita radi prelijevanja oborinske vode. Obračun po m1. | m1 | 15 | 0
4 | Dobava materijala i izrada vertikalnog oluka od pocinčanog lima u boji sa pocinčanim kukama razvijene širine 40 cm. Stavka predviđa i izradu spoja u postojeću lijevanoželjeznu vertikalu gdje je to moguće i eventualne redukcije istih te sva eventualna potrebna koljena i spojni materijal. Obračun po m1. | m1 | 8 | 0
5 | Izrada nepropusnog spoja limene vertikale u postojeće vertikale (vertikala u građevini i vertikala u terenu). Stavka predviđa sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste. Obračun po komadu izvedenog spoja. | kom | 2 | 0
| UKUPNO LIMARSKI RADOVI |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I | PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA |  |  | 0
II | IZOLATERSKI RADOVI |  |  | 0
III | LIMARSKI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA RADOVA
1. | RAVNI KROV 1 |  | 0
2. | RAVNI KROV 2 |  | 0
| SVEUKUPNO | € | 0
| PDV 25% | € | 0
| SVEUKUPNO SA PDV-om | € | 0